## LISTA DE PREÇOS RAFID - CUSTOMA
DATA DA ATUALIZAÇÃO: | 2026-04-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
| COMUM PARA TODOS OS ITENS | [8 empty] | SOMENTE PARA INVERSORES E MICROINVERSORES | [11 empty] | SOMENTE PARA MÓDULOS | [6 empty] | SOMENTE PARA ESTRUTURAS |  |  | SOMENTE PARA CABOS |  |  | SOMENTE PARA BATERIA |  |  | SOMENTE PARA STRINGBOX
DISTRIBUIDOR | FABRICANTE | Código do Distribuidor (No Sistema Dele) | Código SKU (Para o Integrador quando Necessário) | Descrição Detalhada do Item | Tipo | Modelo | Garantia (Meses) | Preço de venda | Status do Item | Tipo de Inversor | Potência do Inversor kW | Qtd Máx Módulos | Qtde Máx de Strings | Tipo de String | Corrente Máxima de Entrada CC | Corrente Máxima de Saída CA | Tensão em Volts | Qtde de MPPTS | Underload em % | Overload em % | Rede | Potência do Módulo em Wp | Eficiência do Módulo (O Período em anos) | Eficiência do Módulo (% Após Período) | Suporta Off Grid? | Altura | Largura | Peso (kg) | Tipo de Instalação (Somente p/ estruturas) | Tipo de Telhado (Somente p/ estruturas) | Agrupamento de Módulos (Somente p/ estruturas) | Tipo de Cabo (Solar ou Elétrico) | Espessura (mm) | Cor | Tipo de Bateria | Amperagem | Tensão (em Volts) | Corrente de Entrada | Fases | Tipo Stringbox | Mostrar Automático | Suprimento
BELENUS LTDA | AUXSOL | 1 | 1 | Inversor ON-GRID AUXSOL 5,00kW ASN-5SL-G2 | inversores | modelo-01 | 140 | 0 | Ativo | inversor_parede | 5.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | AUXSOL | 6 | 6 | Inversor ON-GRID AUXSOL 3,30kW ASN-3.3SL | inversores | modelo-02 | 142 | 0 | Ativo | inversor_parede | 3.30 |  | 1 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 1 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | AUXSOL | 8 | 8 | Inversor ON-GRID AUXSOL 6,00kW ASN-6SL-G2 | inversores | modelo-03 | 144 | 0 | Ativo | inversor_parede | 6.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | AUXSOL | 9 | 9 | Inversor ON-GRID AUXSOL 7,50kW ASN-7.5SL | inversores | modelo-04 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 7.50 |  | 3 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | SOLIS | 26 | 26 | Inversor ON-GRID SOLIS 3,00kW S6-GR1P3K-M | inversores | modelo-05 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 3.00 |  | 1 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 1 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | SOLIS | 27 | 27 | Inversor ON-GRID SOLIS 4,00kW S6-GR1P4K-S | inversores | modelo-06 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 4.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | SOLIS | 28 | 28 | Inversor ON-GRID SOLIS 5,00kW S6-GR1P5K | inversores | modelo-07 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 5.00 |  | 1 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | DEYE | 29 | 29 | Inversor ON-GRID DEYE 3,00kW SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | inversores | modelo-08 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 3.00 |  | 1 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 1 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | DEYE | 31 | 31 | Inversor ON-GRID DEYE 5,00kW SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | inversores | modelo-09 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 5.00 |  | 1 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | DEYE | 32 | 32 | Inversor ON-GRID DEYE 6,60kW SUN-6.6K-G05-P1-EU-AM2 | inversores | modelo-10 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 6.60 |  | 1 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | DEYE | 33 | 33 | Inversor ON-GRID DEYE 7,50kW SUN-7.5K-G02LP1-EU-AM2 | inversores | modelo-11 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 7.50 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | DEYE | 34 | 34 | Inversor ON-GRID DEYE 8,00kW SUN-8K-G02P1-EU-AM2 | inversores | modelo-12 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 8.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | SOLIS | 35 | 35 | Inversor ON-GRID SOLIS 6,00kW S6-GR1P6K-S | inversores | modelo-13 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 6.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | SOLIS | 36 | 36 | Inversor ON-GRID SOLIS 7,00kW S6-GR1P7K2 | inversores | modelo-14 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 7.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | SOLIS | 37 | 37 | Inversor ON-GRID SOLIS 7,50kW S6-GR1P7.5K2 | inversores | modelo-15 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 7.50 |  | 1 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | DEYE | 38 | 38 | Inversor ON-GRID DEYE 15,00kW SUN-15K-G03 | inversores | modelo-16 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 15.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 2 | 20 | 150 | Trifásico
BELENUS LTDA | AUXSOL | 39 | 39 | Inversor ON-GRID AUXSOL 15,00kW ASN-15TL-G2 | inversores | modelo-17 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 15.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 2 | 20 | 150 | Trifásico
BELENUS LTDA | SOLIS | 40 | 40 | Inversor ON-GRID SOLIS 15,00kW S5-GR3P15K | inversores | modelo-18 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 15.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 2 | 20 | 150 | Trifásico
BELENUS LTDA | SOLIS | 41 | 41 | Inversor ON-GRID SOLIS 8,00kW S6-GR1P8K2 - (BELENUS LTDA) | inversores | modelo-19 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 8.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
OUROLUX COMERCIAL LTDA | SOFAR | 53 | 53 | Inversor ON-GRID SOFAR 3,30kW | inversores | modelo-20 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 3.30 |  | 1 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 1 | 20 | 150 | Monofásico
OUROLUX COMERCIAL LTDA | SOFAR | 54 | 54 | Inversor ON-GRID SOFAR 4,00kW | inversores | modelo-21 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 4.00 |  | 1 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 1 | 20 | 150 | Monofásico
OUROLUX COMERCIAL LTDA | SOFAR | 55 | 55 | Inversor ON-GRID SOFAR 5,00kW | inversores | modelo-22 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 5.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
OUROLUX COMERCIAL LTDA | SOFAR | 56 | 56 | Inversor ON-GRID SOFAR 7,50kW | inversores | modelo-23 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 7.50 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
OUROLUX COMERCIAL LTDA | SOFAR | 57 | 57 | Inversor ON-GRID SOFAR 15,00kW | inversores | modelo-24 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 15.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 2 | 20 | 150 | Trifásico
ATINOS | SOLIS | 70 | 70 | Inversor ON-GRID SOLIS 75,00kW SOLIS-75K-5G-PRO - (ATINOS) | inversores | modelo-25 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 75.00 |  | 12 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 6 | 20 | 150 | Trifásico
BELENUS LTDA | AUXSOL | 71 | 71 | Inversor ON-GRID AUXSOL 5,00kW AUXSOL (+) - (BELENUS LTDA) | inversores | modelo-26 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 5.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | BELENUS | 72 | 72 | Microinversor BELENUS 2,25kW SUN-M225G4-EU-Q0-I | inversores | modelo-27 | 120 | 0 | Ativo | micro_inversor | 2.25 |  | 4 | microinversor |  |  | 220V | 4 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | SOLIS | 75 | 75 | Inversor ON-GRID SOLIS 75,00kW Solis-75K-5G-PRO | inversores | modelo-28 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 75.00 |  | 6 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 6 | 20 | 150 | Trifásico
OUROLUX COMERCIAL LTDA | SOFAR | 67 | 67 | Inversor ON-GRID SOFAR 75,00kW 75KTLX-G3 | inversores | modelo-29 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 75.00 |  | 6 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 6 | 20 | 150 | Trifásico
BELENUS LTDA | AUXSOL | 73 | 73 | Inversor ON-GRID AUXSOL 75,00kW ASN-75TL-G2 | inversores | modelo-30 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 75.00 |  | 4 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 4 | 20 | 150 | Trifásico
OUROLUX COMERCIAL LTDA | SUNGROW | 74 | 74 | Inversor ON-GRID SUNGROW 75,00kW SG75CX-P2 | inversores | modelo-31 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 75.00 |  | 8 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 8 | 20 | 150 | Trifásico
BELENUS LTDA | AUXSOL | 76 | 76 | Inversor ON-GRID AUXSOL 5,00kW ASN-5SL-G2 (OVER +) | inversores | modelo-32 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 5.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | AUXSOL | 77 | 77 | Inversor ON-GRID AUXSOL 7,50kW ASN-7,5SL (OVER +) | inversores | modelo-33 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 7.50 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | AUXSOL | 79 | 79 | Inversor ON-GRID AUXSOL 20,00kW ASN-20TL | inversores | modelo-34 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 20.00 |  | 4 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 2 | 20 | 150 | Trifásico
BELENUS LTDA | AUXSOL | 80 | 80 | Inversor ON-GRID AUXSOL 25,00kW ASN-25TL - (BELENUS LTDA) | inversores | modelo-35 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 25.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 4 | 20 | 150 | Trifásico
BELENUS LTDA | AUXSOL | 82 | 82 | Inversor ON-GRID AUXSOL 30,00kW ASN-30TL-G2 - (BELENUS LTDA) | inversores | modelo-36 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 30.00 |  | 6 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 3 | 20 | 150 | Trifásico
BELENUS LTDA | DEYE | 83 | 83 | Inversor ON-GRID DEYE 50,00kW SUN-50K-G03 | inversores | modelo-37 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 50.00 |  | 12 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 4 | 20 | 150 | Trifásico
BELENUS LTDA | DEYE | 84 | 84 | Inversor HÍBRIDO DEYE 7,50kW SUN-7.5K-SG05LP1-EU | inversores | modelo-38 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 7.50 |  | 8 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
FOCO ENERGIA | SOLIS | 86 | 86 | Inversor ON-GRID SOLIS 7,50kW S6-GR1P7.5K2 - (FOCO ENERGIA) | inversores | modelo-39 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 7.50 |  | 1 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
ENSOUL | SOFAR | 87 | 87 | Inversor ON-GRID SOFAR 6,00kW SOFAR 6KTLM-G3 - (ENSOUL) | inversores | modelo-40 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 6.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | FOXESS | 250 | 250 | Inversor HÍBRIDO FOXESS 5,00kW AC1-5.0-E-G2-WL / H1-5.0-E-G2-WL - (BELENUS LTDA) | inversores | modelo-41 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 5.00 |  | 0 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
RAFID | WEG | 266 | 266 | Inversor ON-GRID WEG 5,00kW SIW300 M050 W00 | inversores | modelo-42 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 5.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
RAFID | WEG | 269 | 269 | Inversor ON-GRID WEG 3,00kW SIW300 M030 W00 | inversores | modelo-43 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 3.00 |  | 1 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 1 | 20 | 150 | Monofásico
RAFID | WEG | 270 | 270 | Inversor ON-GRID WEG 6,00kW SIW300 M060 W00 | inversores | modelo-44 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 6.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | DEYE | 249 | 249 | Inversor ON-GRID DEYE 60,00kW SUN-60K-G - (BELENUS LTDA) | inversores | modelo-45 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 60.00 |  | 4 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 12 | 20 | 150 | Trifásico
BELENUS LTDA | DEYE | 258 | 258 | Inversor ON-GRID DEYE 4,00kW SUN-4K-G05P1-EU-AM2 - (BELENUS LTDA) | inversores | modelo-46 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 4.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | DEYE | 259 | 259 | Inversor ON-GRID DEYE 25,00kW SUN-25K-G04 - (BELENUS LTDA) | inversores | modelo-47 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 25.00 |  | 8 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Trifásico
ALUMIFIX | DEYE | 260 | 260 | Inversor ON-GRID DEYE 5,00kW SUN-5K-SG03LP1-EU - (ALUMIFIX) | inversores | modelo-48 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 5.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
FOCO ENERGIA | DEYE | 295 | 295 | Inversor HÍBRIDO DEYE 5,00kW SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | inversores | modelo-49 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 5.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
FOCO ENERGIA | SUNGROW | 283 | 283 | Inversor ON-GRID SUNGROW 7,50kW SG7.5RS-L - (FOCO ENERGIA) | inversores | modelo-50 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 7.50 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
FOCO ENERGIA | SOLIS | 290 | 290 | Inversor ON-GRID SOLIS 3,00kW S6-GR1P3K-M - (FOCO ENERGIA) | inversores | modelo-51 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 3.00 |  | 1 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 1 | 20 | 150 | Monofásico
RAFID | WEG | 333 | 333 | Microinversor WEG 1,00kW SIW100G M010 W00 - (RAFID) | inversores | modelo-52 | 120 | 0 | Ativo | micro_inversor | 1.00 |  | 0 | microinversor |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | DEYE | 344 | 344 | Inversor HÍBRIDO DEYE 12,00kW SUN-12K-SG04LP3-EU - (BELENUS LTDA) | inversores | modelo-53 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 12.00 |  | 3 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 3 | 20 | 150 | Trifásico
SOLFACIL | SOFAR | 348 | 348 | Inversor ON-GRID SOFAR 5,00kW | inversores | modelo-54 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 5.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | AUXSOL | 356 | 356 | Inversor ON-GRID AUXSOL 30,00kW ASN-30TL-G2 (+OVER) | inversores | modelo-55 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 30.00 |  | 6 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 3 | 20 | 150 | Trifásico
BELENUS LTDA | WEG | 360 | 360 | Inversor ON-GRID WEG 5,00kW SIW200G M050 W1 | inversores | modelo-56 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 5.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
RAFID | WEG | 364 | 364 | Inversor ON-GRID WEG 5,00kW SIW200G M050 W1 | inversores | modelo-57 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 5.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
OUROLUX COMERCIAL LTDA | SOLAX | 368 | 368 | Inversor Microinversor SOLAX 2,25kW X1-Micro 2250 G2 | inversores | modelo-58 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 2.25 |  | 0 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 1 | 20 | 150 | Monofásico
OUROLUX COMERCIAL LTDA | SOFAR | 377 | 377 | Inversor ON-GRID SOFAR 12,00kW SOFAR 12KTLX-G3P | inversores | modelo-59 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 12.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 2 | 20 | 150 | Trifásico
ENSOUL | SOFAR | 379 | 379 | Inversor ON-GRID SOFAR 15,00kW | inversores | modelo-60 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 15.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 2 | 20 | 150 | Trifásico
BELENUS LTDA | AUXSOL | 387 | 387 | Inversor ON-GRID AUXSOL 20,00kW ASN-20TL (+OVER) | inversores | modelo-61 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 20.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 380V | 2 | 20 | 150 | Trifásico
BELENUS LTDA | DEYE | 390 | 390 | Inversor HÍBRIDO DEYE 8,00kW SUN-8K-SG05LP1-EU | inversores | modelo-62 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 8.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
RAFID | WEG | 392 | 392 | Inversor HÍBRIDO WEG 7,50kW SIW200H M075 W10 | inversores | modelo-63 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 7.50 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
RAFID | WEG | 395 | 395 | Inversor HÍBRIDO WEG 8,00kW SIW300 M080 W00 | inversores | modelo-64 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 8.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
ENSOUL | SOFAR | 428 | 428 | Inversor ON-GRID SOFAR 5,00kW | inversores | modelo-65 | 120 | 0 | Ativo | inversor_parede | 5.00 |  | 2 | inversor_on_grid |  |  | 220V | 2 | 20 | 150 | Monofásico
BELENUS LTDA | ASTRONERGY | 2 | 2 | ASTRONERGY 575,00W CHSM72N(DG)/F-BH | modulos | modelo-66 | 180 | 0 | Ativo | [12 empty] | 575.00 |  |  | Sim | 2,28m | 1,14m | 32,00Kg
BELENUS LTDA | ASTRONERGY | 12 | 12 | ASTRONERGY 610,00W CHSM66RN(DG)/FBH | modulos | modelo-67 | 144 | 0 | Ativo | [12 empty] | 610.00 |  |  | Sim | 2,46m | 1,13m | 35,00Kg
BELENUS LTDA | HONOR | 20 | 20 | HONOR 700,00W HY-M10/120H | modulos | modelo-68 | 180 | 0 | Ativo | [12 empty] | 700.00 |  |  | Sim | 1,90m | 1,13m | 22,00Kg
BELENUS LTDA | GOKIN SOLAR | 21 | 21 | GOKIN SOLAR 610,00W GK-4-66HTBD-610M | modulos | modelo-69 | 180 | 0 | Ativo | [12 empty] | 610.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 28,00Kg
BELENUS LTDA | TCL SOLAR | 22 | 22 | TCL SOLAR 610,00W HSM-ND66-GR610 | modulos | modelo-70 | 180 | 0 | Ativo | [12 empty] | 610.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 33,00Kg
BELENUS LTDA | TCL SOLAR | 23 | 23 | TCL SOLAR 615,00W HSM-ND66-GR615 | modulos | modelo-71 | 180 | 0 | Ativo | [12 empty] | 615.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 33,00Kg
BELENUS LTDA | TCL SOLAR | 24 | 24 | TCL SOLAR 620,00W HSM-ND66-GR620 | modulos | modelo-72 | 180 | 0 | Ativo | [12 empty] | 620.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 33,00Kg
BELENUS LTDA | RISEN ENERGY | 25 | 25 | RISEN 700,00W RSM132-8-690-700BHDG | modulos | modelo-73 | 180 | 0 | Ativo | [12 empty] | 700.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,30m | 38,00Kg
BELENUS LTDA | RONMA | 42 | 42 | RONMA 610,00W RM-610W-182R/132TB | modulos | modelo-74 | 180 | 0 | Ativo | [12 empty] | 610.00 |  |  | Sim | 2,48m | 1,12m | 33,00Kg
OUROLUX COMERCIAL LTDA | RONMA | 43 | 43 | RONMA 585,00W RM-585W-182M/144TB | modulos | modelo-75 | 180 | 0 | Ativo | [12 empty] | 585.00 |  |  | Sim | 2,27m | 1,12m | 32,00Kg
ATINOS | LUXEN | 44 | 44 | LUXEN 625,00W LNDT-625ND - (ATINOS) | modulos | modelo-76 | 180 | 0 | Ativo | [12 empty] | 625.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 33,00Kg
OUROLUX COMERCIAL LTDA | ERA SOLAR | 78 | 78 | ERA SOLAR 700,00W BIFACIAL HJT HALL CELL | modulos | modelo-77 | 180 | 0 | Ativo | [12 empty] | 700.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,30m | 34,00Kg
OUROLUX COMERCIAL LTDA | ERA SOLAR | 81 | 81 | ERA SOLAR 620,00W TOPCON RC66HD | modulos | modelo-78 | 180 | 0 | Ativo | [12 empty] | 620.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 32,00Kg
BELENUS LTDA | OSDA | 85 | 85 | OSDA 610,00W ODA610-33V-MHDRz - (BELENUS LTDA) | modulos | modelo-79 | 150 | 0 | Ativo | [12 empty] | 610.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 32,00Kg
ENSOUL | SENGI | 88 | 88 | SENGI 555,00W SV1S72555W - (ENSOUL) | modulos | modelo-80 | 144 | 0 | Ativo | [12 empty] | 555.00 |  |  | Sim | 2,27m | 1,13m | 28,00Kg
RAFID | WEG | 91 | 91 | 605,00W BIFACIAL - WPV 600-620 H66MBN4 W0 | modulos | modelo-81 | 180 | 0 | Ativo | [12 empty] | 605.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 0,00Kg
RAFID | WEG | 92 | 92 | 620,00W BIFACIAL - WPV 600-620 H66MBN4 W0 | modulos | modelo-82 | 180 | 0 | Ativo | [12 empty] | 620.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 0,00Kg
BELENUS LTDA | RONMA | 93 | 93 | RONMA 620,00W RM-620W-182R/132TB | modulos | modelo-83 | 150 | 0 | Ativo | [12 empty] | 620.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 33,00Kg
ALUMIFIX | RONMA | 265 | 265 | RONMA 610,00W RM-610W-182R/132TB - (ALUMIFIX) | modulos | modelo-84 | 150 | 0 | Ativo | [12 empty] | 610.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 33,00Kg
FOCO ENERGIA | BYD | 284 | 284 | BYD 605,00W BYD605TUI66T - (FOCO ENERGIA) | modulos | modelo-85 | 144 | 0 | Ativo | [12 empty] | 605.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 28,00Kg
RAFID | JINKO | 334 | 334 | JINKO 630,00W 66HL4M-BDV 630W | modulos | modelo-86 | 144 | 0 | Ativo | [12 empty] | 630.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 32,00Kg
SOLFACIL | DAH | 349 | 349 | DAH 610,00W DHN-66Z16/DG610 | modulos | modelo-87 | 150 | 0 | Ativo | [12 empty] | 610.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 32,00Kg
BELENUS LTDA | RONMA | 359 | 359 | RONMA 585,00W RM-585W-182m/144TB | modulos | modelo-88 | 150 | 0 | Ativo | [12 empty] | 585.00 |  |  | Sim | 2,27m | 1,13m | 32,00Kg
BELENUS LTDA | HELIUS | 362 | 362 | HELIUS 610,00W HMF132T12R | modulos | modelo-89 | 150 | 0 | Ativo | [12 empty] | 610.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 27,00Kg
ENSOUL | BALFAR | 381 | 381 | BALFAR 550,00W BS144M | modulos | modelo-90 | 120 | 0 | Ativo | [12 empty] | 550.00 |  |  | Sim | 2,27m | 1,13m | 25,00Kg
RAFID | WEG | 393 | 393 | WEG 610,00W WPV 600-620 H66MBN4 W0 | modulos | modelo-91 | 180 | 0 | Ativo | [12 empty] | 610.00 |  |  | Sim | 2,38m | 1,13m | 32,00Kg
BELENUS LTDA | BELENUS | 3 | 3 | Estrutura Telhado Fibrocimento para 1 módulos | estruturas | modelo-92 | 24 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | fibrocimento | 1
BELENUS LTDA | BELENUS | 13 | 13 | Estrutura Telhado Cerâmico para 1 módulos | estruturas | modelo-93 | 24 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | ceramico | 1
BELENUS LTDA | BELENUS | 15 | 15 | Estrutura Telhado Metálico para 1 módulos | estruturas | modelo-94 | 24 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | metalico | 1
BELENUS LTDA | BELENUS | 16 | 16 | Estrutura Telhado Laje para 1 módulos | estruturas | modelo-95 | 24 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | laje | 1
BELENUS LTDA | BELENUS | 17 | 17 | Estrutura Telhado Garagem para 1 módulos | estruturas | modelo-96 | 24 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | garagem | 1
BELENUS LTDA | BELENUS | 18 | 18 | Estrutura Solo Solo para 1 módulos | estruturas | modelo-97 | 24 | 0 | Ativo | [19 empty] | solo | solo | 1
OUROLUX COMERCIAL LTDA | OUROLUX | 58 | 58 | Estrutura Telhado Fibrocimento para 1 módulos | estruturas | modelo-98 | 24 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | fibrocimento | 1
OUROLUX COMERCIAL LTDA | OUROLUX | 59 | 59 | Estrutura Telhado Cerâmico para 1 módulos | estruturas | modelo-99 | 24 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | ceramico | 1
OUROLUX COMERCIAL LTDA | OUROLUX | 60 | 60 | Estrutura Telhado Metálico para 1 módulos | estruturas | modelo-100 | 24 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | metalico | 1
ATINOS | ATINOS | 61 | 61 | Estrutura Telhado Cerâmico para 1 módulos | estruturas | modelo-101 | 12 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | ceramico | 1
ATINOS | ATINOS | 62 | 62 | Estrutura Telhado Fibrocimento para 1 módulos | estruturas | modelo-102 | 12 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | fibrocimento | 1
ATINOS | ATINOS | 63 | 63 | Estrutura Telhado Metálico para 1 módulos | estruturas | modelo-103 | 12 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | metalico | 1
ENSOUL | ENSOUL | 68 | 68 | Estrutura Telhado Cerâmico para 1 módulos | estruturas | modelo-104 | 12 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | ceramico | 1
RAFID | WEG | 97 | 97 | Estrutura Telhado Cerâmico para 1 módulos | estruturas | modelo-105 | 0 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | ceramico | 1
RAFID | WEG | 96 | 96 | Estrutura Telhado Fibrocimento para 1 módulos | estruturas | modelo-106 | 0 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | fibrocimento | 1
RAFID | WEG | 95 | 95 | Estrutura Telhado Metálico para 1 módulos | estruturas | modelo-107 | 0 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | metalico | 1
RAFID | WEG | 94 | 94 | Estrutura Solo Solo para 1 módulos | estruturas | modelo-108 | 0 | 0 | Ativo | [19 empty] | solo | solo | 1
ALUMIFIX | ALUMIFIX | 268 | 268 | Estrutura Telhado Cerâmico para 4 módulos (ALUMIFIX - ALUMIFIX) | estruturas | modelo-109 | 0 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | ceramico | 4
FOCO ENERGIA | FOCO ENERGIA | 296 | 296 | Estrutura Telhado Cerâmico para 4 módulos (FOCO ENERGIA - FOCO ENERGIA) | estruturas | modelo-110 | 0 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | ceramico | 4
FOCO ENERGIA | FOCO ENERGIA | 292 | 292 | Estrutura Telhado Fibrocimento para 4 módulos (FOCO ENERGIA - FOCO ENERGIA) | estruturas | modelo-111 | 0 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | fibrocimento | 4
SOLFACIL | SOLFACIL | 350 | 350 | Estrutura Telhado Cerâmico para 4 módulos (SOLFACIL - SOLFACIL) | estruturas | modelo-112 | 0 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | ceramico | 4
SOLFACIL | SOLFACIL | 351 | 351 | Estrutura Telhado Fibrocimento para 4 módulos (SOLFACIL - SOLFACIL) | estruturas | modelo-113 | 0 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | fibrocimento | 4
ENSOUL | ENSOUL | 382 | 382 | Estrutura Solo Solo para 4 módulos | estruturas | modelo-114 | 0 | 0 | Ativo | [19 empty] | solo | solo | 4
ENSOUL | ENSOUL | 429 | 429 | Estrutura Telhado Metálico para 4 módulos | estruturas | modelo-115 | 0 | 0 | Ativo | [19 empty] | telhado | metalico | 4
BELENUS | BELENUS LTDA | 251 | 251 | BATERIA DE Lítio BELENUS 192V | bateria | modelo-116 | 60 | 0 | Ativo | [25 empty] | Lítio |  | 192
ALUMIFIX | ALUMIFIX | 271 | 271 | BATERIA DE Lítio ALUMIFIX 48V | bateria | modelo-117 | 0 | 0 | Ativo | [25 empty] | Lítio |  | 48
FOCO ENERGIA | FOCO ENERGIA | 297 | 297 | BATERIA DE Lítio FOCO ENERGIA 51,2V | bateria | modelo-118 | 0 | 0 | Ativo | [25 empty] | Lítio |  | 51.2
BELENUS | BELENUS LTDA | 343 | 343 | BATERIA DE LITIO SE-F12 -11,8KWH 51,2V - BT - DEYE | bateria | modelo-119 | 0 | 0 | Ativo | [25 empty] | Lítio |  | 220
BELENUS | BELENUS LTDA | 4 | 4 | CABO SOLAR DC PRETO | cabos | modelo-120 | 12 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Preto
BELENUS | BELENUS LTDA | 5 | 5 | CABO SOLAR DC VERMELHO | cabos | modelo-121 | 12 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Vermelho
OUROLUX | OUROLUX COMERCIAL LTDA | 50 | 50 | CABO SOLAR DC PRETO | cabos | modelo-122 | 12 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Preto
OUROLUX | OUROLUX COMERCIAL LTDA | 51 | 51 | CABO SOLAR DC VERMELHO | cabos | modelo-123 | 12 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Vermelho
ATINOS | ATINOS | 52 | 52 | CABO SOLAR DC PRETO | cabos | modelo-124 | 12 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Preto
ATINOS | ATINOS | 64 | 64 | CABO SOLAR DC VERMELHO | cabos | modelo-125 | 12 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Vermelho
ENSOUL | ENSOUL | 69 | 69 | Cabo Solar Preto | cabos | modelo-126 | 12 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Preto
WEG | RAFID | 99 | 99 | Cabo Solar Preto | cabos | modelo-127 | 0 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Preto
WEG | RAFID | 98 | 98 | Cabo Solar Vermelho | cabos | modelo-128 | 0 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Vermelho
ALUMIFIX | ALUMIFIX | 272 | 272 | Cabo Solar Preto 4,00mm - (ALUMIFIX) | cabos | modelo-129 | 0 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Preto
ALUMIFIX | ALUMIFIX | 273 | 273 | Cabo Solar Vermelho 4,00mm - (ALUMIFIX) | cabos | modelo-130 | 0 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Vermelho
FOCO ENERGIA | FOCO ENERGIA | 298 | 298 | Cabo Solar Preto 4,00mm - (FOCO ENERGIA) | cabos | modelo-131 | 0 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Preto
FOCO ENERGIA | FOCO ENERGIA | 299 | 299 | Cabo Solar Vermelho 4,00mm - (FOCO ENERGIA) | cabos | modelo-132 | 0 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Vermelho
SOLFACIL | SOLFACIL | 352 | 352 | Cabo Solar Preto 4,00mm - (SOLFACIL) | cabos | modelo-133 | 0 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Preto
SOLFACIL | SOLFACIL | 353 | 353 | Cabo Solar Vermelho 4,00mm - (SOLFACIL) | cabos | modelo-134 | 0 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Vermelho
ENSOUL | ENSOUL | 385 | 385 | Cabo Solar Preto 4,00mm | cabos | modelo-135 | 0 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Preto
ENSOUL | ENSOUL | 386 | 386 | Cabo Solar Vermelho 4,00mm | cabos | modelo-136 | 0 | 0 | Ativo | [22 empty] | Cabo Solar | 4.00 | Vermelho
BELENUS LTDA | BELENUS | 10 | 10 | STRING BOX CA MONOFÁSICO DE 40A ENTRADA | stringbox | modelo-137 | 12 | 3.2 | Ativo | [28 empty] | 40 | Monofásico | CA-Corrente Alternada | Não | Montada
BELENUS LTDA | BELENUS | 11 | 11 | STRING BOX CC MONOFÁSICO DE 40A ENTRADA | stringbox | modelo-138 | 12 | 3.2 | Ativo | [28 empty] | 40 | Monofásico | CC-Corrente Contínua | Não | Montada

## Planilha1
microinversor | inversor_on_grid
inversor_off_grid
inversor_hibrido